腹腔镜

数量2套

总预算5万

申请科室：手术室

1. 用于对患者腹腔进行内窥镜检查、诊断和手术观察
2. 10mm，30°高清镜子
3. 包含腹腔镜镜体和附件
4. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
5. ★提供设备配置清单，主要维修配件清单及报价
6. 保修1年起，原则上整机全保，若有不包含在内的配件需在投标文件报价，否则视为无。
7. 生产日期距离安装日期≤6个月